### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВНЫЕ ДИАМЕТРЫ ШТУЦЕРОВ

| Обозначение | Наименование | Условный диаметр трубопровода Ду, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 80 |  | 150 |  | 250 | 300 |  |  | 500 | 700 |
|  |  | Диаметр корпуса фильтра Д, мм |
|  |  | 273 |  | 426 |  | 630 | 630 |  | 1020 | 1020 | 1020 |
| А | Ввод жидкости | 80 |  | 150 |  | 250 | 300 |  | 400 | 500 | 700 |
| Б | Вывод жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | Дренаж | 50 | 100 |
| Г | Воздушник | 20 27x1,5 | 50 |
| Д | Под манометр | - |
| Е | Под блокировку | - |
| Ж | Для промывки | - |

2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТРОВ СДЖ

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Номинальный диаметр трубопровода | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 |
| Максимальный расход жидкости через СДЖ, м3/ч | 200 | 200 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |